**Муниципальное образование сельское поселение «Тугнуйское»**

**Мухоршибирского района Республики Бурятия**

Индекс 671356, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, село Тугнуй,

ул. Гагарина дом 1,

телефон/факс 8 (30143) 26-791

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.09.2018 г. № 25

с.Тугнуй

Об утверждении рабочей программы

производственного контроля качества

питьевой воды.

С целью обеспечение населения МО СП «Тугнуйское» питьевой водой с качеством, соответствующим нормативам физиологических, санитарно-гигиенических и хозяйственно-питьевых нужд распоряжаюсь:

1. Утвердить прилагаемую рабочую Программу производственного контроля качества питьевой воды, разработанную на основании Санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава МО СП «Тугнуйское» Э.Ю.Прохоров

**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

**Начальник ТО Управления Глава МО СП «Тугнуйское»**

**Управления Роспотребнадзора по РБ Прохоров Э.Ю.**

**В Мухоршибирском районе «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.**

**Дашеев Ч. Б.**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г**.

**РАБОЧАЯ П Р О Г Р А М М А**

**производственного контроля качества питьевой воды**

**водозаборных скважин**

**Абоненты:**

**Ответственное лицо за организацию производственного контроля:**

**Виды осуществляемой деятельности:** хозяйственно-питьевое водоснабжение

**Наличие лицензии на осуществление деятельности:** отсутствует

**Наличие сертификата соответствия работ, услуг и продукции с указанием дат, номеров и органов, выдавших:** отсутствует

**Наличие санитарно-эпидемиологического заключения, с указанием дат, номеров:** отсутствует.

**I. Основание для разработки программы:**

1. Закон РФ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Водный Кодекс Российской Федерации от 16.11.1995г.

**Раздел 1. Перечень нормативных документов, требования которых обязательны при осуществлении отдельных видов деятельности**

1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001г.
2. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»
3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
4. СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.
5. СП1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
6. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденные приказом Госстроя России от 30.12.1999 г № 168.
7. Приказ Минздрава России № 229 от 29.06.2000г «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций
8. Приказ МЗ № 83 от 16.08.2004г. «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и (или) работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотра (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)»
9. Перечень категорий работников, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам, объемы и кратность.

**Раздел 2. Перечень должностных лиц (работников) на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование должности | Фамилия Имя Отчество | Номер и дата приказа |
| 1. | моторист | Калашников Владимир Михайлович  ул. Ербанова |  |
| 2. | моторист | Назарова Анна Ивановна, ул. Трактовая |  |
| 3 | моторист | Житихина Людмила Ивановна, ул. Косомольская |  |
| 3. | моторист | Лоскутников Алексей Викторович ул. Октябрьская |  |
| 4. | моторист | Братенькова Мария Павловна с. Новоспасск, ул. Манзанова |  |
| 5. | моторист | Крылов Алексей Петрович  п. Степной ул.Степная |  |
| 6. | моторист | Овчинникова Ольга Васильевна п.Степной ул. Садовая |  |

**Раздел 3. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке**

Ответственное лицо за своевременное прохождение медицинского осмотра –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование должности | Перечень специалистов, перечень лабораторных исследований | Кратность обследования | Отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки |
| 1. | Глава администрации поселения | -терапевт  -флюорография  -дерматолог  -кровь на РВ  -бактериоскопия на ЗППП  -исследование на гельминты  Обследование на носительство кишечной палочки | При поступлении, в дальнейшем один раз в квартал  При поступлении, в дальнейшем не реже одного раза в три года и по эпидемиологическим показателям | Один раз в два года. |

**Раздел 4. План точек отбора проб воды (план-схема прилагается).**

Водозабор: скважины №№

- точка №1- с. Тугнуй, ул.Ербанова.

- точка №2- с.Тугнуй, ул.Комсомольская.

- точка №3- с.Тугнуй, ул.Трактовая.

- точка №4- с.Тугнуй, ул.Октябрьская.

- точка №5- с.Новоспасск, ул.Манзанова.

- точка №6- п.Степной, ул.Степная.

- точка №7- п.Степной, ул.Садовая.

**Раздел № 5. Количество контролируемых проб воды**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место отбора | Микробио-  логические | Органолеп-  тические | Неорганичес-  кие и органические |
| 1 | с.Тугнуй, ул.Ербанова | 4 | 1 | 1 |
| 2 | с.Тугнуй,ул.Комсомольская | 4 | 1 | 1 |
| 3 | с.Тугнуй, ул.Трактовая | 4 | 1 | 1 |
| 4 | с.Тугнуй, ул.Октябрьская | 4 | 1 | 1 |
| 5 | с.Новоспасск ул.Манзанова | 4 | 1 | 1 |
| 6 | п.Степной, ул.Степная | 4 | 1 | 1 |
| 7 | п.Степной, ул.Садовая | 4 | 1 | 1 |
| итого |  | 28 | 7 | 7 |

Примечание: (для подземных источников количество и периодичность проб воды в местах водозабора)

-микробиологические- 4

-органолептические -1

-неорганические и органические вещества-1 раз в год.

**Раздел 6. Перечень форм отчета и отчетности, установленные действующим законодательством для ведения производственного контроля**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документации | Кратность заполнения документации | Ответственный за заполнение документации |
| 1 | Журнал по результатам мероприятий по контролю | Не реже одного раза в год | Глава администрации |
| 2 | Журнал (папка) результатов производственного контроля | ежемесячно | Глава администрации |
| 3 | Журнал аварийных ситуаций | При возникновении аварии | Глава администрации |

**Раздел 7. Перечень возможных аварийных ситуаций**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование аварийной ситуации | Номер контактного телефона обращения | Ответственное лицо за сообщение |
| 1.Разрушение сооружений.  2.Выход из строя насосного оборудования.  3.Выход из строя запорно-регулировочной арматуры, обратных клапанов. | 26-791, 26-740 | Мотористы |

**Раздел 8. Службы обращения при возникновении аварийных ситуаций.**

При возникновении аварийных ситуаций следует незамедлительно известить :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извещаемые | Номер контактного телефона | Контактное лицо |
| Население |  |  |
| Орган местного самоуправления | 26-791, 26-740. | Глава и специалисты администрации поселения |
| ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Иволгинском районе (Мухоршибирский район) | 21-738 |  |

Предоставить в ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Мухоршибирском районе отчет о проведенных работах.