Республика Бурятия Мухоршибирского района

Администрация муниципального образования

сельского поселения «Шаралдайское»

Паспорт программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселения «Шаралдайское» Мухоршибирского района Республики Бурятия в 2013 – 2014 годах и на период до 2019 года»

2013 год.

Оглавления.

Краткое содержание паспорта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Администрации МО СП «Шаралдайское» Мухоршибирский район Республики Бурятия» ………………………………………………3

Общие положения ……………………………………………………………………….5

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами ……………………………………………………………….5

Цели и задачи программы ………………………………………………………………5

- Этапы реализации программы ………………………………………………….6

- Основные принципы и требование к решению задач программы …………..6

- Ресурсное обеспечение программы ……………………………………………7

- Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации программы………………………………………………………………………………..7

ТОМ 1……………………………………………………………………………….…….9

I. Анализ состояния существующий коммунальной инфраструктуры поселений……………………………………………………………….………………………….10

Исходные данные……………………………………..………………………...10

  - Общая характеристика поселения…...……………………………………10

1.2.  Административное деление..……………………………………………..10

  - Климатические условия……………………………………………………10

  - Демография…………………………………………………………………10

  - Уровень жизни населения…………………………………………………11

- Жилищное хозяйство..……………………………………………..…………...11

Обслуживаемый жилищный фонд…………………………………………….11

3.         Коммунальное хозяйство…..…………………………………………………..12

3.1. Общие сведения……………………………………………………………12

3.2. Теплоснабжения…………………………………………………………....12

3.3. Утилизация твердых бытовых отходов…………………………………..12

  - Холодное водоснабжение………………………………………………….12

  - Жидкие бытовые отходы…………………………………………………..12

  - Твердые бытовые отходы………………………………………………….12

  - Тарифы…...…………………………………………………………………12

  - Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг…….13

  - Экология……………………………………………………………………13

  - Обзорная информация по поселению………………………………....13

II. Анализ доступности коммунальных услуг для населения……………………………13

- Оценка доступности коммунальных услуг для населения………………………13

  - Физическая доступность коммунальных услуг……………………….13

  - Достаточность и качество предоставления коммунальных услуг…...13

III. Прогноз перспектив развития коммунального комплекса МО СП «Шаралдайское»……………………………………………………………………...………….14

Оценка состояния коммунальной инфраструктуры поселения…………………….15

ТОМ 2……………………………………………………………………………………17

- Разработка мероприятий программы..……………………………………………18

- Общие положения…………..………………………………………………….18

- Мероприятия программы……….……………………………………………..18

  - Регистрация прав собственности на коммунальные объекты………….18

  - Подготовка и утверждение муниципальных нормативно-правовых актов…………………………………………………………………………19

  - Переход на двухставочные тарифы……………………………………... 19

  - Разработка плана повышения физической доступности коммунальных услуг………………………………………………………………………....20

- Инженерные мероприятия……………………………………………………..20

  - Перевод отрасли на приборный учёт……………………………………..20

  - Обеспечения населения питьевой водой нормативного качества………21

  - Теплоснабжения и горячие водоснабжение……………………………...22

Строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них...................................................................................................................23

  - Модернизация и развития водоснабжения и водообеспечения………...23

  - Хранение и утилизация твердых бытовых отходов……………………..25

- Выработка решений по финансированию мероприятий программы………..25

- Технико – экономическое обоснование мероприятий программы…………...26

- Подготовка проекта концессионного соглашения……………………………….26

- Переход на двухставочные тарифы………………………………………………..27

- Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры……28

- Обоснование инвестиций……………………………………………………………..29

- Разработка показателей для мониторинга за выполнением программных мероприятий…………………………………………………………………………….30

Схема теплоснабжения на 10 листах.

Схема водоснабжения и водоотведения на 8 листах.

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Шаралдайское» Мухоршибирского района |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | Закон Республики Бурятия «Об утверждении РЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008-2010 годах и на период до 2019 года»» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования сельского поселения «Шаралдайское» Мухоршибирского района Республики Бурятия |
| Разработчик программы | Администрация МО СП «Шаралдайское» |
| Цели и задачи, важнейшие целевые показатели | Цель программы: Создание экономических, организационно-технических и прочих условий для привлечения частных инвестиций на проведение ускоренной модернизации основных фондов отрасли в 2011-2019 годах. Основные задачи: Разработка документации по обоснованию инвестиций. Разработка проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные программой. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса села на основе привлечения коммерческих инвестиций в 2010-2012 годах. Важнейшие показатели программы: 2011 год – подготовка документации по обоснованию инвестиций. 2012 год – подготовка проектно-сметной документации на модернизацию объектов, предусмотренных программой. 2011-2012 годы – доля объема коммунальных услуг, предоставляемых организациями, работающими на условиях долгосрочной аренды. |
| Сроки реализации программы | 2011-2012 годы - реализация мероприятий программы; до 2019 года – исполнение договорных обязательств по возврату инвесторам вложенных средств. |
| Перечень основных мероприятий программы | 1 этап – 2011 год Подготовка документации по обоснованию инвестиций. Регистрация права собственности на объекты коммунальной инфраструктуры. 2 этап – 2012 год Принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации программы. Разработка проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные программой. 3 этап – 2013-2019 годы 2013-2012 годы реализация проектов оптимизации и модернизации коммунальной инфраструктуры, организация исполнения инвестиционных договоров в части возврата вложенных инвесторам средств. |
| Исполнители программы | -Органы местного самоуправления МО СП «Шаралдайское» Республики Бурятия; -привлеченные организации |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования: 26,41 млн. руб. Внебюджетные средства: 0,5 млн. руб. Средства бюджета: 25,91млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В результате реализации программы: 1. Будет создана системная база для планирования модернизации коммунальной инфраструктуры. 2. Будет подготовлена проектно-сметная документация на объекты подлежащие модернизации, реконструкции и новому строительству в 2012-2014 годах. 3. Будет создан и задействован механизм, обеспечивающий привлечение внебюджетных источников для модернизации основных фондов отрасли, что позволит закончить модернизацию основных фондов коммунального комплекса. 4. Коммунальный комплекс поселения перейдет в режим устойчивого развития: к 2019 году отрасль должна стать полностью без убыточной. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией муниципального образования «Шаралдайское» |

Общие положения

Опыт реализации предыдущих программ  по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры показал необходимость широкого привлечения внебюджетных источников,  так как только за счет бюджетных средств решить проблему обновления инженерной инфраструктуры коммунального комплекса поселения невозможно.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Программа  разработана на основе муниципальной  целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008-2010 годах и на период до 2019 года».

Данная программа устанавливает основные принципы модернизации и реформирования коммунального села.

В результате реализации программы село будет иметь кардинально обновлённый коммунальный комплекс, адаптированный к работе в рыночных условиях. Отпадёт необходимость принятия экстренных мер по поддержанию работоспособности коммунальных объектов. После 2012 года инженерные мероприятия, обеспечивающие повышение эффективности работы, будут осуществляться эксплуатирующими организациями по собственной инициативе на конкурентной основе.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В результате хронического недоремонта состояние объектов коммунальной инфраструктуры села в настоящее время характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования от 40% до 70%. При этом до 70% инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Для кардинального изменения сложившейся ситуации необходимо резко увеличить объёмы финансирования модернизации, что невозможно осуществить только за счёт бюджетных средств, необходимы внебюджетные средства, в объёмах, значительно превышающих бюджетные.

Привлечение внебюджетных средств как основного источника финансирования модернизации коммунального комплекса требует совершенствования экономических отношений, направленных на обеспечение инвестиционной привлекательности отрасли.

Цели и задачи программы

Главная цель программы - создание экономических, организационно - технических и прочих условий для привлечения частных инвестиций на проведение ускоренной модернизации основных фондов отрасли в 2011-2019 годах.

Реализация этой цели позволит обеспечить:

- постоянное повышение эффективности и надёжности  работы предприятий коммунального комплекса;

- потребителей коммунальными услугами нормативного качества;

- стабилизацию стоимости коммунальных ресурсов для потребителей.

Поставленная цель достигается через решение следующих задач:

- подготовка документации по обоснованию инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- подготовка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры  и подготовка проектов реконструкции, модернизации и строительства новых объектов в соответствии с данной программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- реализация проектов технического перевооружения объектов коммунального комплекса;

- Этапы реализации программы

Выполнение поставленных задач в соответствии с основными принципами их решения осуществляется поэтапно и основывается на реализации комплексов первоочередных и долгосрочных мероприятий.

На первом этапе (2011 год) планируется:

В 2011 году должно быть закончено оформление объектов, входящих в коммунальный комплекс, в муниципальную собственность.

На втором этапе в 2012 году  органами местного самоуправления по мере необходимости осуществляется подготовка и утверждение  нормативно-правовых актов, необходимых для реализации программы. Муниципальным образованием на конкурсной основе проводится разработка проектной документации на объекты, предусмотренные программой.

На третьем этапе в период с 2012 по 2019 годы продолжается разработка проектной документации, проводится реализация мероприятий по оптимизации схем обеспечения населённых пунктов коммунальными ресурсами, модернизация, реконструкция и строительство объектов.

III. Основные принципы и требования к решению задач программы

При разработке программы учтены следующие принципы:

- Мероприятия, затрагивающие интересы жителей, в соответствии с действующим законодательством, должны быть предварительно согласованы с населением.

- В программу комплексного развития включены мероприятия, обеспечивающие повышение эффективности или решающие социальные и экологические вопросы работы коммунального комплекса муниципального образования в целом.

Локальные мероприятия по повышению эффективности работы коммунальных объектов должны выполняться эксплуатирующими организациями и в муниципальную программу не включены;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села:

- основана на программах социально-экономического развития муниципальных образований;

- направлена на обеспечение соответствия уровня технического благоустройства поселения  и уровня его социально-экономического развития;

-  целесообразна с точки зрения поселения в целом;

- утверждена представительным органом муниципального образования СП «Шаралдайское».

Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий программы установлены на основе анализа следующих показателей:

- срок окупаемости проекта;

- степень амортизации (первоочередной модернизации подлежат сети и отдельные элементы коммунального оборудования, срок эксплуатации которых превысил нормативный, а также теплоэнергетическое оборудование, имеющее коэффициент полезного действия менее 60%);

- объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры;

- количество потребителей - получателей жилищно-коммунальных услуг, производимых модернизируемым объектом;

- экологический эффект от мероприятия.

Основное внимание уделяется модернизации систем теплоснабжения с определением оптимального для конкретного населённого пункта варианта использования схемы централизованного теплоснабжения или применение автономных и индивидуальных источников теплоснабжения жилых домов (квартир) и объектов соцкультбыта. Обязательным условием является повышение эффективности источников теплоснабжения.

Мероприятия по водоснабжению поселений должны быть направлены в первую очередь на обеспечение нормативного качества ресурса.

Необходимыми условиями для получения софинансирования мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры из республиканского и районного бюджетов является работа по созданию условий, определяющих инвестиционную привлекательность отрасли:

- наличие документов по экономическому обоснованию предлагаемых инвестиционных проектов, содержащие оценки затрат на их реализацию, индикаторы эффективности и сроки окупаемости при условии ограничения роста платежей потребителей величиной официального уровня инфляции;

- полная инвентаризация и наличие регистрации прав собственности на коммунальные объекты;

- выбор эксплуатирующей организации на конкурсной основе;

- переход на среднесрочные и долгосрочные договоры по эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры (не менее чем на срок полной окупаемости произведенных эксплуатирующими организациями инвестиционных вложений и установленной договором прибыли);

IV. Ресурсное обеспечение программы

Расходы на реализацию программных мероприятий первого этапа - подготовка документации по обоснованию инвестиций, регистрация права собственности на объекты коммунальной инфраструктуры осуществляется за счет средств  местных бюджетов.

Расходы на реализацию программных мероприятий будут сформированы по итогам выполнения мероприятий предыдущих этапов и подлежат ежегодному уточнению.

V. Механизм реализации и порядок контроля за

ходом реализации программы

Общая координация хода реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шаралдайское» Мухоршибирского района  в 2011-2012 годах и на период до 2019 года», текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации осуществляется администрацией муниципального образования «Шаралдайское».

Реализация программы предусматривает участие органов местного самоуправления поселения в пределах определенных полномочий.

На уровне администрации поселения осуществляется:

- проведение предусмотренных программой преобразований в коммунальном комплексе села;

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг реализации программных мероприятий;

- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым показателям;

- подготовка предложений по распределению средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Основным критерием участия в реализации программы, наряду с соблюдением объемов софинансирования программных мероприятий является проведение необходимых преобразований на их территориях, включая применение новых методов финансового планирования.

Успех реализации программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением – основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется органами местного самоуправления с использованием печатных и электронных средств массовой информации.

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЙ

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

1.1. Общая характеристика  поселения.

В  состав  МО СП  «Шаралдайское» входят два села -  Шаралдай и Куготы.  Администрация МО СП «Шаралдайское» находится в с.  Шаралдай, расположенном в 15 км от райцентра с. Мухоршибирь, ближайшей железнодорожной станции    Шалуты – 95 км, Саянтуй   в 125 км и в 145 км от г. Улан-Удэ.

Территория поселения – 342,4 тыс.кв.км,  численность постоянного населения на 01.01.2011 года – 1,917 тыс. человек, число жителей на 100 кв.км. –0,55человека.

Территория поселения занимает – 7,5% от всей площади районной администрации, доля численности населения – 6,8% от всех жителей района.

  - Административное  деление.

Административное деления Таблица 1

|  | Наименование поселения | Населенные пункты, входящие в состав поселения | Численность постоянного населения (тыс. чел.) | Площадь (тыс.кв.км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Администрация сельского поселения «Шаралдайское» | с. Шаралдай, с. Куготы | 1.917 | 342.4 |
| 1 |  | с. Шаралдай | 1.505 | 342.2 |
| 2 |  | с. Куготы | 0.412 | 98.2 |

  - Климатические условия.

Климат резко-континентальный. Зима, холодная и продолжительная, на значительной территории малоснежная. Сменяется она прохладной, сухой и ветреной весной. Снежный покров сходит во второй половине марта. Среднегодовая температура  0,5 - 3,9 градусов. Самый холодный месяц январь, ср. мес. температура  22 - 28 гр., абсолютный минимум температуры может понижаться до – 50 градусов. Высота снежного покрова в долинах 5-10 см., в горах и предгорьях до 10-20 см. Снежный покров появляется в середине октября, устойчив в первой половине ноября. Продолжительность безморозного периода 80-110 дней.

Климат отличается большой засушливостью в первой и умеренным увлажнением во второй половине лета. Годовая сумма осадков 200-250 мм. За летний период отмечается 20-28 дней с суховеями различной интенсивности.

Засушливость климата, легкий механический состав, высокая водопроницаемость и малая влагоемкость способствуют развитию ветровых эрозий почв, образованию оврагов и различных углублений на территории муниципального образования.

Лето сменяется продолжительной, сухой и прохладной осенью.

Продолжительность отопительного периода 241 сутки, средняя температура отопительного сезона:  -10,1°С,  расчётная температура для отопления:  - 37°С.

  - Демография.

Численность постоянного населения,  согласно переписи  2010 года составляет 1,917 тыс. человек

Естественная убыль населения в 2009 году составила 31 человек, в 2010 году  – 41 человек, в 2013 году – 15 человек.

Миграционная убыль населения в 2009 году составила 2 человека,  в  2010 году  – 1 человека, в 2013 – 1 человек.

#### Основные демографические показатели.

Основные демографические показатели. Таблица 2

| № | Показатели | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, чел. | 1934 | 1917 |
| 2 | Число домохозяйств | 820 | 798 |
| 3 | Родившихся, чел. | 28 | 22 |
| 4 | Умерших, чел. | 38 | 41 |
| 5 | Естественный прирост, чел. | -10 | -19 |
| 6 | Численность прибывших, чел. | 31 | 17 |
| 7 | Численность выбывших, чел. | 19 | 15 |
| 8 | Миграционный прирост, (убыль) чел. | 12 | 2 |
| 9 | Средняя продолжительность жизни, лет | 60,3 | 60,5 |

Из сравнительного анализа видим, что коэффициент естественного прироста минусовой.

Доля пенсионеров и инвалидов составляет 36,8 % (707 чел.).

Детей до 18 лет - 247 чел.(12,9 % от общей численности).

Демографическая нагрузка – 49,8 %.

1.5 Уровень жизни населения.

Среднемесячная  начисленная заработная плата работников предприятий и организаций в 2009 году составила 7630 руб.,  в  2010  – 8385руб.

2. ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Обслуживаемый жилищный фонд.

Общая площадь жилых помещений на конец  2010 года – 43,8 тыс.кв.м.  Численность населения  1917. человек.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  в среднем на одного жителя всего 22,8 кв.м.

Муниципального жилищного фонда администрация МО СП «Шаралдайское» не имеет.

Удельный вес ветхого и аварийного жилья во всем  жилфонде 11,1%.

Сведения о ветхом и аварийном жилищном фонде. Таблица 3

| № |  | Всего, % | В городских поселениях, % | В сельской местности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветхий | 9,5 | - | 9,5 |
| 2 | Аварийный | 1,6 | - | 1,6 |
|  | Итого | 11,1 |  | 11,1 |

Общая площадь жилых помещений в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) 42,1тыс.кв.м.  Удельный вес общей площади жилых помещений в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) к общей площади всего жилищного фонда 96,1%.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах 1,7 тыс.кв.м. Удельный вес общей площади жилых помещений в многоквартирных жилых домах к общей площади всего жилищного фонда 3,9 %.

Число проживающих  в  жилфонде, оборудованном водопроводом -5% (95чел.), отоплением 3 %(57 чел.), горячим водоснабжением – 3% (57 чел.), ваннами -3%, напольными электрическими печами -60% (1150 чел.).

Сведения по благоустройству жилищного фонда. Таблица 4.

| № |  | Всего, тыс. чел | В городских поселениях, тыс. чел. | В сельской местности, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число проживающих в жилфонде оборудованном: |  | - |  |
| 2 | водопроводом, в том числе: | 1,505 |  | 1,505 |
| 3 | централизованным | 0,1 | - | 0,1 |
| 4 | отоплением, в том числе: | 1,917 |  | 1,917 |
| 5 | Централизованным | 0,1 | - | 0,1 |
| 6 | Напольными электрическими печами | 1,1 | - | 1,1 |

Распределение жилищного фонда по материалу стен, следующее, число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) каменных, кирпичных -14, деревянных - 784  единиц.

Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), чей год возведения до 1920 г  –172., 1921-1945 гг.–180, 1946-1970 гг. – 183, 1971-1995 гг. – 263, после 1995 года – 1.

Распределение  жилищного фонда, по проценту износа следующее – от 0 до 30% - 220  жилых домов или 12,7 тыс.кв.м., от 31 до 65% - 285 или 15,8 тыс.кв.м., от 66-70% - 110 или 5,5 тыс.кв.м., свыше 70% - 183 или 9,1 тыс.кв.

Содержание и ремонт жилых помещений производится в основном силами самих собственников домов.

Число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде, которым оказываются жилищно-коммунальные услуги 57 человек.

3. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

3.1 Общие сведения.

Коммунальный комплекс в МО СП «Шаралдайское» представлен следующими объектами - котельной «Школьная» и 18 водокачками, которые находятся в собственности администрации поселения.  Квартальная котельная передана в аренду ООО «Тепловик-1», который   осуществляет теплоснабжение объектов бюджетной сферы в населённых пункте  с. Шаралдай и 2-х этажный дом, с 14 квартирами для населения.

3.2 Теплоснабжение.

Балансовая  стоимость производственных мощностей источников теплоснабжения 578,461тыс. руб., из них стоимость построек – 227,808 тыс. руб. и стоимость элементов теплосети – 350,653 тыс. руб.

На конец 2010 года протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 943 п. м.

Из  общей протяженности – 943 п.м.   сетей, нуждающихся в замене  216,9 п.м. или 23%.

В 2010 году произведено тепловой энергии 1,1 тыс. Гкал, потери тепловой энергии 0,21Г/кал,  удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного тепла 19,5%..

При утверждённой норме расхода топлива на выработку тепла в размере 0 ,400 т. у. т./Гкал фактический расход составил 0,376 т. у. т /Гкал., отчётный коэффициент использования топлива составил 94%.

3.3.  Утилизация твердых бытовых отходов

Переработка твердых бытовых отходов  в поселение не производится. Бытовые отходы вывозятся на свалки автотранспортом. В населенном пункте, организацией и контролем за вывозом ТБО на свалки занимается  администрация поселения.

3.4. Холодное водоснабжение.

Норматив потребления холодной воды населением на 2010 год в неблагоустроенном жилищном фонде установлен в размере 25 л /сутки на чел.

3.5. Жидкие бытовые отходы.

Норматив на водоотведение в благоустроенном жилищном фонде на 2010 год установлен в размере 95% от потребления холодной и горячей воды.

3.6. Твердые бытовые отходы.

Норматив накопления твёрдых бытовых отходов на 2010 год установлен в размере: 1,03 м3/год. чел. Норматив накопления твёрдых бытовых отходов  установлен в размере: 1,03 м3/год.  на 1-го человека.

3.7. Тарифы.

На 2011 год для предприятий жилищно-коммунального комплекса района установлены следующие тарифы для населения и бюджетных организаций:

ООО «Тепловик-1» - теплоснабжение 2847,24 руб./Гкал

.

3.8. Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных   услуг

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2010 году,  составил 372,3тыс. руб., фактически возмещено, уровень возмещения средств за год  составил 100%.

Распределение объема средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по видам услуг в 2010 году, было следующее – на оплату жилых помещений 260,6 тыс. руб., электроснабжения 111,7 тыс.  руб.

Удельный вес числа граждан, пользующихся социальной поддержкой в общей численности граждан, составляет по оплате жилых помещений  4%, электроснабжения 18%.

Всего численность граждан, имеющих право на социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 116 человек, среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя 267,5 руб.

3.9.  Экология

Основными загрязнителями воздуха являются предприятия жилищно-коммунального комплекса.  Следует отметить, что в селе  предельно допустимые выбросы в атмосферу не превышают нормы.  В  сельском поселении имеется наличие несанкционированных свалок, требуется ликвидация несанкционированных свалок и организации системы  контроля  за  захоронением ТБО.

3.10. Обзорная информация по поселению.

Муниципальное образование сельское поселение «Шаралдайское»

На территории муниципального образования работают следующие бюджетные финансируемые организации: администрация МО СП «Шаралдайское», Шаралдайская общеобразовательная средняя школа, детский сад, 2 фельдшерско-акушерских пункта, сельский дом культуры, музей им. И. Калашникова, библиотека. Бюджетные объекты имеют водяное централизованное отопление от муниципальной котельной, эксплуатируемой ООО «Тепловик -1».

Протяженность сетей 0,898 км износ сетей  от 60% до 70%.

Водоснабжение села  Шаралдай осуществляется из водокачек (автономных скважин) эксплуатируемых администрацией поселения, население  с. Куготы имеют свои глубинные скважины и колодцы.

Общая потребность в тепловой энергии по бюджетным объектам поселения составляет 1100 Гкал/год, в том числе по объектам, имеющим водяное отопление 1100 Гкал/год.

Годовое потребление воды 69,5 тыс.м3/  в год. Вода не соответствует санитарным нормам.

Централизованной канализации, холодного и горячего водоснабжения в жилищном секторе на территории поселения почти нет.

Вывоз твердых бытовых отходов производит администрация поселения по договору с юридическими лицами.

Электроснабжение поселения осуществляет ОАО «Бурятэнерго».

II. АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ  КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Оценка доступности коммунальных услуг для населения МО СП «Шаралдайское»

1.1 Физическая доступность коммунальных услуг:

Уровень благоустройства жилищного фонда села.

Удельный вес всего  жилищного фонда села, оборудованного:

-  водопроводом – составляет 3 %,

- канализацией – 3 %,

- отоплением – 3 %,

-горячим водоснабжением – 3  %. /зимой/

Уровень благоустройства жилищного фонда поселка определен в силу незначительного объема предоставляемых коммунальных услуг.

1.2 Достаточность и качество предоставления коммунальных услуг

Коэффициент соответствия нормативов потребления коммунальных услуг фактическим объемам потребления, который рассчитывается по формуле:

Кiн = Fioн / Пioп х 100 - 100

где:

Кiн - коэффициент соответствия нормативов потребления i-ой  услуги фактическим объемам ее потребления, %;

Fioн  - фактический объем потребления i-ой  услуги населением, имеющим приборы учета, ед. изм. услуги;

Пioп - объем потребления i-ой  услуги населением, имеющим приборы учета, рассчитанный по установленным нормативам потребления  i-ой услуги ( ед. изм. услуги)  из-за  отсутствия данных нами не рассчитан.

По двум показателям доступности  услуг ЖКК для населения с. Шаралдай  относится к населенному пункту с недопустимо низким уровнем доступности коммунальных услуг, значения коэффициента покупательской способности населения и коэффициента текущей обеспеченности услугой соответствуют 1-й, т.е. высокой,  категории доступности, но интегральный показатель доступности коммунальных услуг соответствует территории с недопустимо низким уровнем  их доступности.

- ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА  МО СП «Шаралдайское»

Несмотря на предпринимаемые усилия, по объективным причинам коммунальный комплекс поселения нуждается в  модернизации основных фондов.

Для решения этих задач необходимо резко увеличить  объёмы финансирования модернизации, что невозможно осуществить только за счёт бюджетных средств - необходимы внебюджетные средства, в объёмах, значительно превышающих возможности бюджета.

Привлечение внебюджетных средств как основного источника финансирования модернизации коммунального комплекса требует совершенствования экономических отношений, направленное на обеспечение инвестиционной привлекательности отрасли.

Перспективы развития коммунального комплекса села определяются эффективностью реализации муниципальной программы.

Главная цель программы - создание экономических, организационно - технических и прочих условий для привлечения частных инвестиций на проведение ускоренной модернизации основных фондов коммунального комплекса муниципального образования  в 2011-2019 годах.

Поставленная цель достигается через решение следующих организационных, правовых, инженерных и экономических задач:

- проведение инвентаризации основных фондов коммунального комплекса села и регистрация прав собственности;

- оптимизация схемы управления коммунальным комплексом села;

- определение оптимального варианта коммунальной инфраструктуры;

- подготовка документации по обоснованию инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- реализация проектов технического перевооружения объектов коммунального комплекса;

Приоритетом при определении вариантов модернизации коммунальной инфраструктуры  населённого пункта является достижение финансово-сбалансированного состояния, с учётом мнения населения, при котором доходы от реализации услуг полностью возмещают затраты на их производство и гарантируют поддержание и своевременную замену изношенных элементов инженерных систем. При этом органы власти района и поселений должны сосредоточить усилия на реализации мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности или решающие социальные и экологические вопросы работы коммунального комплекса муниципального образования в целом. Локальные мероприятия по повышению эффективности работы коммунальных объектов должны выполняться эксплуатирующими организациями.

Планируя  перспективы развития коммунального комплекса следует исходить из следующего:

- Коммунальный комплекс должен эксплуатироваться частными предприятиями, на условиях долгосрочной аренды, муниципальные предприятия должны прекратить свою деятельность. Для реализации этого положения необходимо закончить оценку и юридическое оформление прав собственности на коммунальные объекты.

- Необходимо подготовить проект типового договора долгосрочной аренды коммунальных объектов. В договоре необходимо проработать вопросы сроков аренды с учётом жизненного цикла инженерных систем, состояние объекта на момент окончания срока договора, урегулировать вопросы частно-муниципального партнёрства в модернизации коммунальных объектов, предоставления различных гарантий и т.д.

- Коммунальный комплекс должен быть переведён на полноценные экономически обоснованные, долгосрочные тарифы. Величина тарифов никоим образом не должна зависеть от платёжеспособности населения.

- Утверждение тарифов на длительный срок будет стимулировать ресурсоснабжающие организации на повышение эффективности работы.

Большое значение для создания благоприятных перспектив развития коммунального комплекса на данном этапе имеет бюджетная поддержка ряда мероприятий по модернизации основных фондов комплекса дающих социальные или экологические эффекты, но не дающих прямого экономического эффекта. К этим мероприятия в первую очередь относятся: обеспечение потребителей питьевой водой нормативного качества, утилизация твёрдых бытовых отходов, строительство водозаборных сооружений.

Оценка состояния коммунальной инфраструктуры поселения.

Тепломеханическое оборудование котельных требует замены. Этот вопрос необходимо рассматривать не только с позиций простой замены, а иметь в виду модернизацию тепловой и технологических схем котельных, а также возможную оптимизацию схемы теплоснабжения населённого пункта и расширение физической доступности коммунальных услуг.

Регулировка гидравлического режима в сетях теплоснабжения не проводилась, что ведёт к увеличению расходов теплоносителя, нарушению температурного режима в зданиях и в конечном итоге к завышенному расходу электроэнергии и топлива. Тепловые испытания сетей теплоснабжения с начала эксплуатации не проводились. Приборный учёт отпуска и потребления тепловой энергии в коммунальном хозяйстве не развит.

Учёт и списание топлива производится расчётным методом.

Потери в сетях утверждены по расчётным данным. Учитывая износ сетей и отсутствие тепловых испытаний, утверждённые потери могут не соответствовать фактическим, что ведёт к появлению выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций.

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Для реализации этой задачи необходимо обеспечить населённые пункты питьевой водой из источников, находящихся под надзором соответствующих контролирующих органов.

В сельских поселениях отмечается наличие несанкционированных свалок, что негативно отражается на санитарном состоянии территорий.

Переработка твёрдых бытовых отходов в поселение не производится. Необходимо принятие комплексных мер по рекультивации несанкционированных свалок и организации системы мероприятий, обеспечивающих надлежащее санитарное состояние населённых пунктов поселения.

Отсутствие приборов учёта отпускаемых в сеть коммунальных ресурсов в совокупности с отсутствием данных энегоаудита работы котлов и потерь в сетях сдерживают внедрение энергосберегающих технологий.

Проведённый анализ показывает низкую физическую и экономическую доступность коммунальных услуг для населения в поселении. При этом следует учитывать, что вывод о физической малодоступности коммунальных услуг неоднозначен. Расширение перечня услуг (повышение уровня благоустройства жилых домов) должен решаться в процессе капитального ремонта домов и с обязательным учётом мнения жителей, т.к. это потребует значительных средств и увеличит платежи за ЖКУ.

Необходимо особо отметить, что несмотря на недостатки, коммунальный комплекс поселения в целом работает последние годы без серьёзных сбоев, в пределах имеющихся возможностей проводится обновление основных фондов. Это обстоятельство указывает на правильно выбранный курс по модернизации и реформированию коммунального комплекса и резервы для его дальнейшего развития.

В этой связи необходимо в ходе подготовки к зиме провести инструментальное определение потерь в сетях и  параметров работы котельных.  В соответствии с действующими нормами указанные испытания должны проводиться один раз в пять лет, но фактически они в поселение не проводились с начала эксплуатации. Отсутствие объективных данных приводит к появлению выпадающих доходов у энергоснабжающей организации, т.к. в процессе длительной эксплуатации потери в сетях могут значительно превышать расчётные, а параметры работы теплогенерирующего оборудования существенно ниже утверждённых в тарифе.

- Необходимо закончить начатую работу по передаче бюджетных объектов в эксплуатацию частным организациям, специализирующимся на оказании жилищно-коммунальных услуг. В ближайшей перспективе коммунальный комплекс должен эксплуатироваться частными организациями.

- Важное значение для модернизации коммунального комплекса является нормативно-правовое обеспечение работы комплекса. Первоочередные из них: нормативы потребления горячей воды населением при заборе её из системы отопления и аналогичные нормы расхода горячей воды для объектов бюджетной сферы и хозяйствующих субъектов, пакет документов, регламентирующих сбор и захоронение твёрдых бытовых отходов, документы, регламентирующие установку приборов учёта и расчёты по их показаниям. Важно совершенствовать систему материального стимулирования работников коммунальных предприятий за экономию топливно-энергетических ресурсов, в части привлечения на эти цели сэкономленных средств, что обуславливает подготовку типового положения.

Большое значение для создания благоприятных перспектив развития коммунального комплекса на данном этапе имеет бюджетная поддержка ряда мероприятий по модернизации основных фондов комплекса дающих социальный или экологические эффекты, но не дающих прямого экономического эффекта. К этим мероприятия в первую очередь относятся: обеспечение потребителей питьевой водой нормативного качества, утилизация твёрдых бытовых отходов, строительство или реконструкция очистных сооружений. Другой причиной, обуславливающей необходимость привлечения бюджетных средств, является большой объём необходимых инвестиций, накопившийся за годы недоремонта, которые невозможно возместить полностью за счёт потребителей. К этой же категории относятся объекты, включённые в программу СЭР .

Успешное выполнение указанных работ создаст техническую, экономическую и нормативно-правовую основу для перехода ресурсоснабжающих организаций в режим самоокупаемости и самофинансирования модернизации инженерной инфраструктуры отрасли.

# РАЗРАБОТКА  МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

1.Общие положения

Настоящие мероприятия направлены на создание экономических, организационно - технических и прочих условий для   привлечения частных инвестиций на проведение ускоренной модернизации объектов коммунального комплекса в 2011-2013 годах, и на период поставленной в качестве главной цели в Республиканской программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2011-12 годах и на период до 2019 года».

Проведённый анализ состояния коммунальной  инфраструктуры показывает наличие значительных резервов повышения эффективности работы коммунальных объектов, увеличения физической и экономической доступности ЖКУ. Для использования этих резервов необходима системная модернизация коммунального комплекса.

Мероприятия разработаны с учётом того, что функции обеспечения объектов бюджетной сферы коммунальными услугами в ближайшей перспективе на основе конкурсного отбора будут переданы коммерческим организациям на средне  – и долгосрочный периоды.

Создание инвестиционной привлекательности коммунального комплекса района, наряду с модернизацией основных фондов, требует модернизации экономических и организационных отношений в отрасли. Без реализации этих мер невозможно перевести отрасль в режим устойчивой безубыточной работы. Исходя из этого в программе предусматриваются мероприятия по следующим направлениям:

1.Организационно-правовые, в т.ч.:

- регистрация прав собственности на коммунальные объекты;

- переход на двухставочные тарифы;

- укрупнение коммунальных предприятий.

2. Инженерные мероприятия, в т.ч.:

- перевод отрасли на приборный учёт;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества.

3. Модернизация коммунальных объектов.

4. Реконструкция коммунальных объектов.

5. Строительство коммунальных объектов.

6. Оптимизация схем ресурсообеспечения населённых пунктов.

7. Прочие мероприятия.

2.Мероприятия программы

2.1 Регистрация прав собственности на коммунальные объекты

Регистрация прав собственности на коммунальные объекты является необходимым исходным условием для перехода на долгосрочную аренду, что является определяющим условием для вложения инвестиций.

Положение с регистрацией прав собственности в поселение по состоянию на 01.06.2011 года.

Таблица 1.

| № п. п. | Наименование | Всего | Зарегистрировано | Срок окончания | Стоимость Руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные | 1 | 1 |  | 227808 | Администрация |
| 2 | Сети теплоснабжения | 1 | 1 |  | 350653 | Администрация |
| 3 | Водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |
| 4 | Насосные станции |  |  |  |  |  |
| 5 | Водокачки | 18 | 13 | 31.12.2012 | 512670 | Администрация |
| 6 | Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистные сооружения |  |  |  |  |  |
| 8 | Сети канализации |  |  |  |  |  |
| 9 | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |
| 10 | Полигоны для захоронения ТБО и ЖБО | 1 | - | 31.12.2012 | - | Администрация |
| 11 | Электрические сети |  |  |  |  |  |
| 12 | Объекты электроэнергетики | 1 | - | 31.12.2012 | - | Администрация |

2.2. Подготовка и утверждение муниципальных нормативно-правовых актов.

Администрации муниципального образования сельское поселение «Шаралдайское» необходимо провести инвентаризацию действующих на территории нормативно-правовых актов. По результатам инвентаризации необходимо подготовить перечень требуемых нормативно-правовых актов и принять меры по их подготовке.

Первоочередными из них, направленными на снижение выпадающих доходов и обеспечение надлежащего санитарного состояния территорий являются документы устанавливающие:

- нормативы потребления горячей воды населением при заборе её из системы отопления,

- нормы расхода горячей воды для объектов бюджетной сферы и хозяйствующих субъектов при заборе её из системы отопления,

- пакет документов, регламентирующих сбор и захоронение твёрдых бытовых отходов,

- документы, регламентирующие установку приборов учёта и расчёты по их показаниям,

- система материального стимулирования работников коммунальных предприятий за экономию топливно-энергетических ресурсов в части привлечения на эти цели сэкономленных средств,

- тарифы на коммунальные услуги для бюджетных организаций с учетом того, что обслуживание коммунальной инфраструктуры перейдет к коммерческим организациям.

2.3. Переход на двухставочные тарифы

Переход на двухставочный тариф в теплоснабжении, который обсуждается в правительстве РФ позволит сбалансировать коммерческие интересы поставщиков и потребителей энергоресурсов.

Переход на двухставочные тарифы позволит создать условия для повышения финансовой устойчивости и экономической эффективности энергоснабжающих организаций, повысить качество обоснования нормативов потребления и объективность при сравнении показателей работы разных предприятий одного профиля.

2.4. Разработка плана повышения физической доступности коммунальных услуг

Это мероприятие является важным для поселения т.к. проведённый анализ показывает низкую физическую доступность коммунальных услуг для населения.

Действительно, доля жилых домов, обслуживаемых организациями коммунального комплекса, оборудованных централизованными или автономными системами отопления. Вместе с тем в частном жилищном секторе доля жилых домов, имеющих горячее водоснабжение от автономных источников (электроводонагреватели) значительно выше, но не учитываются статистикой.

В многоквартирных жилых домах вопрос расширения физической доступности коммунальных услуг целесообразно рассмотреть в плоскости предоставления тех услуг, на которые рассчитаны инженерные системы зданий.

Повышение уровня благоустройства существующего жилищного фонда  должен решаться в процессе капитального ремонта домов и с обязательным учётом мнения жителей, т.к. это потребует значительных средств и увеличит платежи за ЖКУ. Следует учитывать, что при капитальном ремонте жилых многоквартирных домов необходимо переоборудование сантехсистем зданий на поквартирный учёт. Поквартирный учёт способствует расширению доступности услуг, т.к. потребитель получает возможность оплачивать коммунальные услуги исходя из имеющихся средств, регулируя потребление.

Обязательным условием является обеспечение школ и дошкольных учреждений всеми видами коммунальных услуг.

3. Инженерные мероприятия

3.1 Перевод отрасли на приборный учёт

Переход на приборный учёт отпускаемых в сеть и получаемых потребителями коммунальных ресурсов является одним из важнейших условий для развития и повышения эффективности работы коммунальных объектов. Объективные данные, полученные по показаниям приборов учёта, являются мощным рычагом, заставляющим ресурсоснабжающую организацию оптимизировать производство. Потребителям же приборный учёт даёт возможность получить реальный экономический эффект от экономного расходования ресурсов. Кроме того, наличие приборного учёта фактически обеспечивает содержание сантехсистем в исправном состоянии, что имеет важнейшее значение в жилищном секторе.

Прогнозная доля коммунальных ресурсов, отпускаемых по показаниям приборов учета,  приведена в таблице 2.

Прогнозные показатели по развитию приборного учёта Таблица 2

| № п.п | Наименование ресурсов и мест установки приборов учёта | Доля коммунальных ресурсов, полученных (отпущенных) по показаниям приборов учёта, не менее, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | до 2019 |
| 1 | Холодное водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | объекты бюджетной сферы |  |  | 65 | 70 | 85 |
| 1.2 | многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1.3 | на границах балансовой принадлежности сетей |  |  |  |  |  |
| 2 | Горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | объекты бюджетной сферы |  |  | 70 | 75 | 85 |
| 2.2 | многоквартирные жилые дома |  |  | 45,0 | 50,0 | 100,0 |
| 3 | Тепловая энергия: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельные |  |  |  |  |  |
| 3.2 | объекты бюджетной сферы |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | многоквартирные жилые дома |  |  | 45,0 | 50,0 | 100 |
| 3.3 | на границах балансовой принадлежности сетей |  |  | 100 | 100 | 100 |

3.2 Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества

Источниками водоснабжения в  поселение являются водозаборные скважины населенных пунктов  с. Шаралдай	и  с. Куготы.

Вода не на 100% соответствует нормативам качества в данных населенных пунктах: Для решения этой задачи предусматриваются следующие организационно-технические мероприятия:

- проведение инвентаризации объектов водоснабжения, в первую очередь водозаборных скважин;

- проведение анализа качества питьевой воды в населенных пунктах, не охваченных контролем;

- формирование реестра бюджетных дошкольных, образовательных и лечебных учреждений, нуждающихся в оборудовании для очистки воды (фильтры);

- заключение долгосрочных договоров аренды или концессии с частными операторами;

- разработка проектной документации на  строительство,  реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения.

В рамках развития водоснабжения в МО СП «Шаралдайское» предусматривается строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт  водозаборных скважин.

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения Таблица 3

| №№ п/п | Перечень мероприятий | Сроки реализа- ции | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по источникам финансирования |
|  |  |  |  | Федераль- ный бюджет | Республи- канский бюджет | Местный Бюджет/ Бюджет района | Средства предпри- ятий |
|  | Всего по разделу | 2010-2019 | 2,59 |  | 1,0 | 1,59 | 0,00 |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0,4 |  |  | 0,2 / 0,2 | 0,00 |
|  |  | 2012 | 1,5 |  | 1,0 | 0,2 / 0,3 | 0,00 |
|  |  | 2013-2019 | 0,69 |  | 0,00 | 0,2/49 |  |
| 1. | Реконструкция, модернизация водозаборных сооружений (скважин) в селе Шаралдай, в с. Куготы | 2011 | 0,4 |  | 0,00 | 0,2 / 0,2 | 0,00 |
|  |  | 2012 | 1,5 |  | 1,0 | 0,2 / 0,3 | 0,00 |
|  |  | 2013-2019 | 0,69 |  | 0,00 | 0,2/0,49 | 0,00 |

3.3. Теплоснабжение и горячее водоснабжение

По объектам бюджетной сферы предусматриваются 	мероприятия в рамках МЦП «Подготовка объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону».

В таблице 4 предусмотрено планируемый объем финансирования.

Таблица 4

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки реализации | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по источникам финансирования |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный Бюджет. Бюджет района | Средства предприятий |
|  | Всего по разделу | 2010-2019 | 18,32 | 0,00 | 11,3 | 6,52 | 0,5 |
|  |  | 2012 | 0,5 | 0,00 |  |  | 0,5 |
|  |  | 2013 -2019 | 17,82 | 0,00 | 11,3 | 6,52 | 0,0 |
| 1 | Капитальный ремонт котельной «Школьная» и тепловой сети в селе Шаралдай | 2014 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 |
| 2 | Строительство школьной котельной | 2019 | 16,2 | 0,00 | 11,3 | 4,9 | 0,00 |
| 3 | Установка солнечного коллектора на д. /сад | 2013-2019 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 |

с. Шаралдай.

Для гарантированного теплоснабжения проектируемых и существующих объектов общественно-административного центра и жилой застройки проектом предлагается строительство на 2019 год модульной котельной типа МКУ-В-2,4Р с тремя водогрейными котлами КВр-0,8КБ (Гефест-0,4-95ТР). Общая теплопроизводительность котельной составляет 2,4МВт (2,06 Гкал/ч).

В состав блочно-модульной котельной помимо котельного оборудования включается: автоматическая система топливоподачи и шлакозолоудаления; блочно-модульная установка водоподготовки типа ВПУ; дымовая труба; сетевые насосы; система автоматического управления работой котельной. Блочно-модульная котельная размещается в быстровозводимом здании, обеспечивающем нормальное функционирование оборудования, как в летних, так и в зимних условиях (схема прилагается).

Существующая школьная котельная подлежит капитальному ремонту в 2014 году: установка теплоагрегат Братск  М-1 (2 шт.) или аналогов; замена дымососов ДН-9; установка резервного насоса Грунфос 11Квт/ч; замена системы подачи угля; ремонт здания.

с. Куготы.

Для гарантированного теплоснабжения проектируемых и существующих объектов общественно-административного центра проектом предлагается строительство на 2019 год модульной котельной типа МКУ-В-0,8Р с двумя водогрейными котлами КВр-0,4. Общая теплопроизводительность котельной составляет 0,8МВт (0,69 Гкал/ч).

В состав блочно-модульной котельной помимо котельного оборудования включается: автоматическая система топливоподачи и шлакозолоудаления; блочно-модульная установка водоподготовки типа ВПУ; дымовая труба; сетевые насосы; система автоматического управления работой котельной. Блочно-модульная котельная размещается в быстровозводимом здании, обеспечивающем нормальное функционирование оборудования, как в летних, так и в зимних условиях.

Теплоснабжение жилой застройки с. Куготы на рассматриваемый период сохраняется децентрализованное: от индивидуальных твердотопливных, электрических котлов, а также печное (схема прилагается).

Топливом для котельной МО СП «Шаралдайское» на рассматриваемый период сохраняется твердое топливо – бурный и каменный уголь месторождений Восточной Сибири.

Строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

В с. Шаралдай и с. Куготы, где проектируется развития централизованного теплоснабжения, предусматривается прокладка магистральной тепловых сетей. Проектируемый тепловые сети на 2019 год свяжут котельные с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложена 0,7-1,0 м до верха оболочки бесканальной прокладки. Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией. Конструкция труб представлена на схеме 1

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10-25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Существующая система теплоснабжения открытая, двухтрубная. Протяженность тепловой сети 943. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполняется с помощью углов поворота и компенсаторов.

На 2014 год за планировано капитальный ремонт теплотрассы от школы до музея  протяженностью 105 м. Замена стальных железобетонных труб, эстакад, опор, и т.д. Диаметр труб – сечения каналов - 2d114 мм. Глубина, (высота) прокладки трубопроводов 1,5. (схема прилагается).

3.4. Модернизация и развития водоснабжения и водообеспечения.

Износ водозаборных сетей составляет 80%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция систем водоснабжения.

Так Администрация МО СП «Шаралдайское» запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет республиканского и местного бюджета и прочих финансовых средств на 2019 год.

Перечень мероприятий: Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений (скважин) в селе Шаралдай, в селе Куготы за счет республиканского и местного бюджета всего 2,59 млн. руб. (Таблица №3)

Износ системы водоотведения составляет 60%. Биологические очистные сооружения отсутствуют. При таком состоянии систем водоотведения и отсутствие биологической очистки канализационных стоков, необходим ремонт и реконструкция систем водоотведения и строительство биологических очистных сооружений.

Так Администрация МО СП «Шаралдайское» запланировала мероприятия по  реконструкции канализационной сети и строительство биологических очистных сооружений за счет республиканского и местного бюджета и прочих финансовых средств на 2019 – 2013 год.

3.5. Хранение и утилизация твердых бытовых отходов.

Предусматривается строительство полигона твердых бытовых отходов в сельском поселение.

Все предусмотренные мероприятия по разделу утилизация твердых бытовых отходов отражены в таблице.

Таблица 5

| №№ п/п | Перечень мероприятий | Сроки реализа- ции | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по источникам финансирования |
|  |  |  |  | Федераль- ный бюджет | Республи- канский бюджет | Местный Бюджет (район) | Средства предпри- ятий |
|  | Всего по разделу | 2010-2016 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | 5,5 | 0,00 |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | 5,5 | 0,00 |
|  |  | 2013-2016 |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Шаралдай | 2010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | 5,5 | 0,00 |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |

II. ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

Исходя из того, что настоящая программа является  системообразующим документом по модернизации  коммунального комплекса, в её состав включены мероприятия, предусмотренные программой СЭР поселения и мероприятия, предусмотренные  рамками действующих Федеральных и Республиканских целевых программ.

Финансирование программы будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств  предприятий жилищно-коммунального комплекса села в рамках концессионных соглашений и за счет средств бюджетов различных уровней.

Бюджетные средства будут привлекаться на решение социальных и природоохранных мероприятий с большим сроком окупаемости или практически не окупаемых. Кроме того, бюджетные средства могут быть привлечены для частичного финансирования с целью обеспечения возврата инвесторам средств в течение определенного соглашением срока.

Программа предусматривает реализацию мероприятий по созданию условий, необходимых для привлечения внебюджетных источников и организации частно-государственного партнёрства.

III. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. Подготовка проекта концессионного соглашения

Одним из путей сокращения расходной части бюджета муниципального образования может стать уменьшение бюджетных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство. Механизм уменьшения расходов – передача в делегированное управление (концессия, долгосрочная аренда, договор на управление) муниципальных предприятий коммунальной сферы. Благодаря своим преимуществам договоры долгосрочной аренды и концессии приобретают все большее распространение в области инфраструктуры. Такие договоры полностью действуют или находятся в стадии реализации в 37 странах, включая 18 стран с низкими бюджетными доходами. В международном понимании “концессия” включает в себя все характеристики договора аренды предприятия как имущественного комплекса, но накладывает на организацию-концессионера дополнительные обязательства по вложению арендатором денежных средств в реконструкцию и модернизацию основных фондов.

Основными преимуществами использования механизма передачи предприятий в делегированное управление (концессию) являются:

1.Ограничение финансового участия муниципальных образований в осуществлении проектов.

2. Создание конкурентной среды в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на то, что в каждый определенный момент времени существует только один поставщик данного вида услуг - концессионер, конкуренция возникает до подписания контракта, в результате рассмотрения заявок претендентов, а также по истечении срока договора, когда требуется его возобновление. В результате этого существует конкуренция за рынок, несмотря на то, что в течение срока договора конкуренция на рынке отсутствует.

3. Приток денежных средств  в поселение.

Концессионер затрачивает более половины средств, вкладываемых в проект, на территории его реализации в виде приобретения части необходимых материалов, найма рабочей силы и т.д.

4. Строительство или реконструкция объектов коммунального назначения создает дополнительное количество рабочих мест в поселении.

В делегированное управление могут передаваться как предприятия в целом, так и отдельные объекты коммунальной инфраструктуры, что позволяет расширить круг возможных инвесторов.

После истечения срока договоров в собственность муниципального образования переходит самое современное оборудование.

При подготовке проекта концессионного соглашения необходимо обратить особое внимание на следующие вопросы:

1. Цена, которую концессионер готов заплатить за право эксплуатации предприятия или объем государственных капиталовложений (субсидий).

Стоимость передачи муниципального предприятия в концессию зависит от технического состояния объекта, размера вложений, которые необходимо предпринять концессионеру в будущем, размера устанавливаемого тарифа и нормы рентабельности, срока концессии и других факторов. В случае, если размер необходимых капиталовложений не может быть полностью окуплен концессионером в течение срока концессии, администрация муниципального образования может взять на себя обязательства по осуществлению части капиталовложений.

2. Плата, взимаемая концессионером за предоставление услуг.

В международной практике предприятие-концессионер продает услуги по тарифу, состоящему из двух частей: фиксированная плата, которая за время срока концессии должна составить сумму, необходимую для возврата капитальных вложений, и плата за реально предоставленную услугу, рассчитываемая с учетом себестоимости и оговоренной в договоре нормы рентабельности. Основная задача заключается в том, чтобы обеспечить финансовую привлекательность вложений и в то же время защитить общественные интересы. В тех случаях, когда администрация муниципального образования видит свою роль главным образом в защите интересов потребителей, она может не взимать с концессионера дополнительной платы и предоставить контракт на основе предложения низшей цены, которая будет взиматься с потребителей. Но для предотвращения снижения качества услуг необходимо ввести минимальные стандарты качества предоставляемых услуг. Также должны быть оговорены условия пересмотра тарифов.

3. Срок концессии.

Срок концессионного договора должен быть достаточен для возврата вложений концессионера и получения им прибыли. В международной практике продолжительность срока концессии обычно связывается с продолжительностью жизненного цикла основных активов.

4. Состав и периодичность предоставляемой концессионером отчетности.

5. Критерии, на основании которых оценивается работа концессионера.

Оговариваются показатели, обязательные для выполнения концессионером, например, бесперебойность, качество предоставляемых услуг, поддержание определенного уровня технического состояния объекта и т.д. Также должен быть оговорен порядок досрочного прекращения договора концессии в случае невыполнения концессионером каких- либо условий.

6. Права и обязательства сторон по окончании срока действия контракта.

Должны быть оговорены условия передачи предприятия после окончания срока договора. Например, по окончании срока концессии концессионер обязан вернуть местному органу самоуправления безвозмездно и в нормальном рабочем состоянии все объекты инфраструктуры и оборудование, являющиеся неотъемлемыми частями имущественного комплекса.

Кроме этого, в документах по передаче коммунального комплекса в концессию, должны быть оговорены следующие основные вопросы:
 - предоставление муниципальных и государственных гарантий по перечислению бюджетных средств,
- управление предприятием. Финансирование капитальных вложений,
- порядок перечисления доли муниципальных и республиканских средств в  капитальных вложениях,
- утверждение тарифов. Контроль,
- предоставление услуг,
- оплата услуг,
- возврат вложений и прибыль.

2.Переход на двухставочные тарифы

Двухставочный тариф образуется из двух составляющих: переменной (или привязанной к объему потребления) и фиксированной (или мощностной, зависящей от присоединенной нагрузки).

В настоящее время практически на всей территории Российской Федерации, за небольшим исключением, на тепловую энергию устанавливаются одноставочные тарифы. Основным методом ценообразования является метод «издержки плюс», предполагающий формирование необходимой валовой выручки (включая определенную величину прибыли) под обеспечение планируемого объема производства и передачи энергии.

Одноставочный тариф состоит из стоимостной составляющей тепловой энергии, формирующейся за счет суммирования всех затрат теплоснабжающей организации на всех этапах производства, транспортировки и распределения тепловой энергии. Указанная стоимостная составляющая, в конечном счете, определяет цену единицы энергии поставляемой потребителю (тариф).

Двухставочный тариф образуется из двух составляющих: переменной (или привязанной к объему потребления) и фиксированной (или мощностной, зависящей от присоединенной нагрузки). Т.е. в «мощностную» составляющую должны войти все условно-постоянные затраты, не зависящие от объемов производства (заработная плата, ремонты, амортизация, аренда, и т.д.). А в «переменную» составляющую включаются все издержки, прямо зависящие от объемов производства (в первую очередь топливо). Необходимо отметить, что для достижения положительного эффекта от введения системы двухставочных тарифов указанная система должна быть сквозной для всей цепочки: источник, сеть, потребитель.

Введение системы двухставочных тарифов позволит сбалансировать коммерческие интересы поставщиков и потребителей энергоресурсов, что невозможно при действии одноставочных тарифов, и создать предпосылки для повышения эффективности конечного потребления тепловой энергии, повышения финансовой устойчивости и экономической эффективности энергоснабжающих организаций.

Основным преимуществом одноставочных тарифов является простота расчета и применения. Все издержки суммируются, учитывается необходимая величина прибыли и, исходя из энергетического баланса, рассчитываются тарифы. Практически не возникает вопросов с его применением. Сколько показал счетчик (или какие установлены нормативы), столько и необходимо оплатить.

Недостатками одноставочных тарифов, в свою очередь, являются:

- Ярко выраженная сезонность – наибольшие платежи осуществляются в холодное время года, в то время как наибольшая потребность в средствах у энергоснабжающих организаций наступает в летнее время (период ремонтных кампаний). В результате образуются кассовые разрывы, которые закрываются привлеченными средствами, стоимость обслуживания которых закладывается в тарифы. Как следствие снижается общая экономическая эффективность в системе ЦТ.

- «Температурная зависимость». Теплая зима ведет к существенным убыткам для теплоснабжающих организаций. Издержки на проведение ремонтных работ не зависят от температуры наружного воздуха, в то время как выручка напрямую определяется объемами отпущенного тепла, в свою очередь зависимых от температуры наружного воздуха;

- Наличие отрицательной мотивации ресурсоснабжающих организаций к энергосбережению потребителей;

- Отсутствие стимулов к экономической и технологической оптимизации производства тепловой энергии. В результате часто наблюдается ситуация, когда при высоких температурах наружного воздуха продолжают работать котельные для получения средств на постоянные издержки. При этом фактически отапливается улица, тратится дорогостоящее топливо.

Преимуществами двухставочных тарифов являются:

- снижение издержек энергоснабжающих организаций на содержание резервов тепловых мощностей и источников теплоснабжения;

- снижение субсидирования населения;

- адресная субсидия на топливо независимо от его видов;

- повышение устойчивости финансирования объемов работ по ремонтам  и реконструкции;

- увеличение прогнозируемости финансового результата ресурсоснабжающих компаний;

- повышение экономической эффективности и финансовой устойчивости энергоснабжающих организаций;

- выравнивание финансовых потоков энергоснабжающих организаций, за счет «мощностной» ставки (равномерно распределенной по году). Это позволяет гораздо точнее осуществлять финансовое планирование деятельности компании, снижает потребность в привлеченных средствах (снижение этой составляющей в тарифах);

- оптимизация энергетических балансов и высвобождение  дополнительных резервов по мощностям;

- повышение экономической заинтересованности потребителей в совершенствовании средств учета.

В качестве недостатка введения двухставочных тарифов можно отметить отсутствие практики их использования, а также ряд организационных вопросов, которые достаточно просто решаются на уровне организационно-распорядительных документов РСТ и Правительства РБ.

Целесообразно по этому же принципу внедрить двухставочные тарифы в водоснабжении и водоотведении, что, кроме всего прочего, позволит упорядочить нормативы потребления, которые в ряде муниципальных образований находятся за пределами здравого смысла, превышая 200 – 250 л/сутки  на чел.

3. Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В программу включены мероприятия обеспечивающие население питьевой водой нормативного качества, повышение качества коммунальных услуг за счёт повышения надёжности и эффективности работы объектов коммунального комплекса, снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. Реализация мероприятий позволит преодолеть техническую отсталость инженерных объектов коммунальной инфраструктуры отрасли, привести её в соответствие с современными требованиями и обеспечить доступные и комфортные условия жизни.

Исходя из этого мероприятия рассчитаны на внедрение новой энергоэффективной техники и технологий обеспечивающей снижение эксплуатационных затрат с учётом приведения мощности коммунальных объектов в соответствие с подключенной нагрузкой и оптимизации схем ресурсоснабжения населённых пунктов.

Как показывает обследование, в большинстве случаев мощности котельных, водозаборов и очистных сооружений сточных вод значительно завышены, что не позволяет эксплуатировать оборудование в оптимальном режиме.

Физический и моральный износ и низкий уровень обслуживания теплогенерирующего оборудования, некачественная изоляция тепловых сетей обуславливают низкие показатели использования топливно-энергетических ресурсов. Так, удельный усреднённый расход топлива на выработку тепловой энергии по селу по данным ООО «Тепловик» в 2010году составил 0,209 т.у.т./Гкал, что соответствует коэффициенту использования топлива в размере 0,65, эта цифра завышена, т.к. из-за отсутствия приборов учёта она определена расчётным путём. По экспертным оценкам фактическое значение коэффициента использования топлива составит не более 0,5.

Реконструкция котельных и сетей позволит повысить коэффициент использования топлива до 0,7-0,75, тем самым снизить расход топлива в поселение на 20-25%, технически в пределах объёмов финансирования предусмотренных программой это возможно. По объектам бюджетной сферы эффект будет значительно выше – 35-40%, т.к. КПД котельных не превышает 35-40%, а из-за незначительной протяжённости сетей, или их отсутствия потери  в сетях незначительны.

Реконструкция сетей тепло – водоснабжения и водоотведения повысит эффективность работы комплекса за счёт сокращения затрат на транспортировку коммунальных ресурсов. Известно, что сопротивление старых труб из-за коррозии  на 20-25%, а в ряде случаев до 35-40% выше, чем у новых, что обуславливает дополнительный расход электроэнергии.

При разработке проекта надо максимально использовать полимерные трубы, что обеспечит стабильное гидравлическое сопротивление трубопроводов в течение всего срока эксплуатации, который как минимум в два раза превышает срок эксплуатации стальных.

Важнейшим фактором, обеспечивающим переход на энергосберегающие технологии, является внедрение приборов учёта и регулирования получаемых потребителями коммунальных ресурсов и приборный учёт отпускаемых в сеть ресурсов.

Эта задача решается мероприятиями, предусматривающими установку приборов учёта, узлов регулирования и учёта в жилых домах и переводом систем горячего водоснабжения жилых домов на закрытую схему.

Кроме того, для снижения затрат на содержание бюджетных объектов предусматривается использование гелиотехники для получения горячей воды.

Для выполнения природоохранных требований предусматривается реконструкция очистных сооружений канализационных стоков с приведением их мощности в соответствие с нагрузкой, что снизит эксплуатационные затраты на 20-30%  с  одновременным  повышением качества очистки.

Эту же цель преследует предусмотренное программой строительство полигонов для захоронения ТБО. Эти мероприятия являются затратными и практически полностью должны финансироваться из бюджета.

В результате выполнения мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры будет достигнут и экологический эффект за счёт снижения негативного воздействия на окружающую среду.

IV. ОБОСНОВАНИЕ  ИНВЕСТИЦИЙ

Стоимость реализации мероприятий определена по данным мониторинга за текущими ценами на строительно-монтажные работы и стоимостью оборудования, а также по сметной стоимости ранее введённых аналогичных объектов путём их индексации  в цены 2008 года.

Сроки окупаемости определены исходя из принятой стоимости планируемых мероприятий и объёма предоставляемых услуг, с учётом, в необходимых случаях, увеличения нагрузок в процессе оптимизации схем обеспечения населённых пунктов коммунальными услугами. При расчётах принято, что тарифы на период окупаемости остаются неизменными, за исключением поправок на инфляцию.

Мероприятия по строительству скважин для обеспечения населения питьевой водой нормативного качества отнесены к социальным, т.е. не окупаемым  исходя из того, что установление инвестиционной надбавки к тарифам на воду в размере, обеспечивающем окупаемость,  нереально.

Мероприятия по строительству полигонов для захоронения твёрдых бытовых отходов, реконструкции очистных сооружений отнесены к природоохранным не окупаемым мероприятиям, как не имеющие прямого влияния на качество услуг, что делает проблематичным установление инвестиционных надбавок к тарифам в необходимых размерах.

Сроки окупаемости мероприятий по электроснабжению не определялись, принимая во внимание то, что тарифы на электроэнергию являются экономически обоснованными, поэтому, несмотря на значительную стоимость модернизации объектов электроснабжения, они относятся к окупаемым  мероприятиям. Источниками инвестиционных средств реализации мероприятий по модернизации объектов электроснабжения должны быть собственные средства эксплуатирующих организаций или  заемные средства. При необходимости, в случае использования заемных средств, администрация муниципального образования должна способствовать привлечению заемных средств (под гарантии местного бюджета).

Источником финансирования модернизации (реконструкции) сетей электроснабжения является инвестиционная составляющая тарифа, величина которой в прогнозируемый период составляет 25-30 процентов. Строительство новых объектов электроснабжения финансируется за счет платы за подключение к объекту.

Значительные сроки окупаемости мероприятий по реконструкции большинства объектов коммунальной инфраструктуры,  превышающие срок окупаемости в 7 лет, установленный Республиканской программой, вызваны накопившимся недоремонтом и не выполнением работ по своевременной замене изношенного оборудования.

Для обеспечения инвестиционной привлекательности указанных мероприятий необходима бюджетная поддержка. Ориентировочный объём бюджетных средств, необходимый для приведения срока окупаемости вложенных инвестором средств  к 7 годам, указан в приложении №2. По результатам подготовки проектно-сметной документации необходимые объёмы бюджетных средств подлежат уточнению.

Экономическая эффективность мероприятий программы приведена в приложении № 2 к тому 2 программы.

Общая стоимость мероприятий программы по МО СП «Шаралдайское» приведена в таблице 8.

Таблица 6

Общая стоимость мероприятий программы модернизации коммунального комплекса

|  | Отрасль коммунального комплекса | Потребная сумма средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | внебюджетные | Средства бюджетов |
| 1 | Водоснабжение | 2,59 | 0,00 | 2,59 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |
| 3 | Теплоснабжение | 18,32 | 0,5 | 17,82 |
| 4 | Утилизация ТБО | 5,5 | 0,00 | 5,5 |
| 5 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Итого | 26,41 | 0,5 | 25,91 |

V. РАЗРАБОТКА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЛЯ  МОНИТОРИНГА  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

Показатели для мониторинга за выполнением программных мероприятий установлены с учетом необходимости контроля за следующими наиболее важными направлениями:

- нормативно-правовое обеспечение;

- внедрение приборного учета;

- расход топливно-энергетических ресурсов;

- рентабельность коммунальных услуг;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;

- наличие обустроенных полигонов для захоронения твердых бытовых отходов;

- темпы модернизации коммунальной инфраструктуры.

Для этой цели устанавливаются следующие индикаторы:

- доля  принятых нормативно-правовых актов в % от необходимого;

- доля коммунальных ресурсов, отпущенных в сеть по показаниям приборов учета;

- доля коммунальных ресурсов, полученных и оплаченных потребителями по показаниям приборов учёта;

- коэффициент использования топлива;

- доля населённых пунктов, обеспеченных питьевой водой нормативного качества;

- доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества;

- доля населённых пунктов района, имеющих обустроенные полигоны для захоронения твердых бытовых отходов.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО СП «ШАРАЛДАЙСКОЕ»

РАЗДЕЛ 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  поселения.

- Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с. Шаралдай и их приросты.

Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной №1 (детский сад,  школа,  ДК, Музей, 15 квартирный жилой дом, по данным на 2012 год составляет .

Площадь составляет (5322,6 кв./м)

Приросты площади строительных фондов к подключению к системе теплоснабжения Котельной №1,  не планируются. Теплоснабжение объектов общественноделовой зоны, а так же индивидуальной жилищной застройки предусматривается от автономных источников теплоснабжения – дровяное отопление.

- Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения с. Шаралдай и их приросты.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Котельной №1 (детский сад, школа, ДК, музей, 15 квартирный дом) по данным на 2012 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 0,368 Гкал/час.

Прирост потребления тепловой энергии Котельной №1,  не планируется ввиду отсутствия прироста площади строительных фондов.

РАЗДЕЛ 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

- Зоны действия систем теплоснабжения  села Шаралдай.

Система теплоснабжения с. Шаралдай осуществляется от 1- го теплоисточника.

- котельная на территории МО СП «Шаралдайское», расположенная по адресу: ул. Большая № 21; вид топлива - уголь; год ввода в эксплуатацию - 1972 г.; степень износа - 50%;

Схема присоединения систем потребителей к тепловым сетям - зависимая. Существующие тепловые сети проложены в двухтрубном исполнении. Способ прокладки тепловых сетей подземный. Суммарная протяженность тепловых сетей 943 м, диаметр 50 мм -150мм.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов. Имеется значительный износ трубопроводов тепловых сетей и сверхнормативные тепловые потери через изоляцию.

15-ти квартирный жилой до присоединен к системе централизованного теплоснабжения, остальной частный сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат:  дрова, уголь.

- Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Существующий и перспективный баланс тепловой мощности Котельной №1.

- Общая установленная мощность основного оборудования: 2,25 Гкал/ч;

- Общая располагаемая мощность: 2,25 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность технического резерва: 1 Гкал/ч;

- Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 1,25 Гкал/ч;

- Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37°С): 1416,8 Гкал/ч;

- Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче её до потребителя: не более 171,13 Гкал/ч;

- Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче её до потребителя): 0,3 Гкал/ч.

РАЗДЕЛ 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Водоподготовительных установок на центральной котельной с. Шаралдай не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными участками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

РАЗДЕЛ 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

с. Шаралдай.

Для гарантированного теплоснабжения проектируемых и существующих объектов общественно-административного центра и жилой застройки проектом предлагается строительство на 2019 год модульной котельной типа МКУ-В-2,4Р с тремя водогрейными котлами КВр-0,8КБ (Гефест-0,4-95ТР). Общая теплопроизводительность котельной составляет 2,4МВт (2,06 Гкал/ч).

В состав блочно-модульной котельной помимо котельного оборудования включается: автоматическая система топливоподачи и шлакозолоудаления; блочно-модульная установка водоподготовки типа ВПУ; дымовая труба; сетевые насосы; система автоматического управления работой котельной. Блочно-модульная котельная размещается в быстровозводимом здании, обеспечивающем нормальное функционирование оборудования, как в летних, так и в зимних условиях (схема прилагается).

Существующая школьная котельная подлежит капитальному ремонту в 2014 году: установка теплоагрегат Братск  М-1 (2 шт.) или аналогов; замена дымососов ДН-9; установка резервного насоса Грунфос 11Квт/ч; замена системы подачи угля; ремонт здания.

с. Куготы.

Для гарантированного теплоснабжения проектируемых и существующих объектов общественно-административного центра проектом предлагается строительство на 2019 год модульной котельной типа МКУ-В-0,8Р с двумя водогрейными котлами КВр-0,4. Общая теплопроизводительность котельной составляет 0,8МВт (0,69 Гкал/ч).

В состав блочно-модульной котельной помимо котельного оборудования включается: автоматическая система топливоподачи и шлакозолоудаления; блочно-модульная установка водоподготовки типа ВПУ; дымовая труба; сетевые насосы; система автоматического управления работой котельной. Блочно-модульная котельная размещается в быстровозводимом здании, обеспечивающем нормальное функционирование оборудования, как в летних, так и в зимних условиях.

Теплоснабжение жилой застройки с. Куготы на рассматриваемый период сохраняется децентрализованное: от индивидуальных твердотопливных, электрических котлов, а также печное (схема прилагается).

Топливом для котельной МО СП «Шаралдайское» на рассматриваемый период сохраняется твердое топливо – бурный и каменный уголь месторождений Восточной Сибири.

РАЗДЕЛ 5. Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

В с. Шаралдай и с. Куготы, где проектируется развития централизованного теплоснабжения, предусматривается прокладка магистральной тепловых сетей. Проектируемый тепловые сети на 2019 год свяжут котельные с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложена 0,7-1,0 м до верха оболочки бесканальной прокладки. Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией. Конструкция труб представлена на схеме 1.

1                             2                 3                 4

D d   ddD

150(210)                                                                                                                      150(210)

5

≤12000

схеме 1.

1-центрирующая опора; 2-изоляция из пенополиуретана; 3- труба-оболочка из полиэтилена; 4-стальная труба; 5-проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10-25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Существующая система теплоснабжения открытая, двухтрубная. Протяженность тепловой сети 943. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполняется с помощью углов поворота и компенсаторов.

На 2014 год за планировано капитальный ремонт теплотрассы от школы до музея  протяженностью 105 м. Замена стальных железобетонных труб, эстакад, опор, и т.д. Диаметр труб – сечения каналов - 2d114 мм. Глубина, (высота) прокладки трубопроводов 1,5. (схема прилагается).

РАЗДЕЛ  6. Перспективные топливные балансы.

Топливные балансы Котельной №21.

Перспективные топливные балансы Котельной №21 Таблица

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 760 |  |  |  |  |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Небаланс (неучтенные потери.погрешность учета параметров) |  |  |  |  |  |

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т |  |  |  |  |  |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Небаланс (неучтенные потери.погрешность учета параметров) |  |  |  |  |  |

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т |  |  |  |  |  |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г |  |  |  |  |  |
| Небаланс (неучтенные потери.погрешность учета параметров) |  |  |  |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в реконструкцию теплосетей составляет порядка 4х миллионов рублей, с учетом прочих расходов. Теплоагрегат Братск М-1  1 миллион рублей в 2014 году, Братск М-1  1 миллион рублей в 2015 г.

Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Единой теплоснабжающей организацией в результате открытого конкурса в соответствии с федеральным законодательством определено ООО «Тепловик-1», с которым заключен договор аренды муниципального имущества, предназначенного для теплоснабжения в селе Шаралдай Мухоршибирского района Республики Бурятия.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения с. Шаралдай.

РАЗДЕЛ 1. Существующее положения в сфере производства, передачи и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения.

- Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организации на территории села Шаралдай является ООО «Тепловик-1». Зона эксплуатационной ответственности догранице объектов теплопотребления. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети в месте с правами владения и пользования переданные по договору аренды муниципального имущества.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения и зона действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения с. Шаралдай Таблица 1.

| № п/п | Наименование объектов. | Адрес, номер дома | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты общественно-деловой зоны |
| 1 | МБДОУ «Детский сад» с. Шаралдай | ул.И Калашникова №75 | Центральная котельная№1 |
| 2 | Шаралдайская «СОШ» | Ул. И Калашникова №77 | Центральная котельная №1 |
| 3 | Музей Усадьба | Ул. И Калашникова №79 | Центральная котельная №1 |
| 4 | ДК селе Шаралдай | Ул. И Калашникова №100 | Центральная котельная №1 |
| Жилфонд |
| 5 | Жилой дом | Ул. И. Калашникова № 104 | Центральная котельная №1 |

- Источники тепловой энергии.

На территории с. Шаралдайрасполагается одна центральная котельная: Котельная №1.

- Структура основного оборудования.

В Котельной №1 установлены котлы марки Братск 1,0 и КВМ 1,25 в количестве двух штук.Котлы работают на угле. Сетевой насос марки Грундфос 11 квт\ч.

2)  Установление мощность оборудование.

Суммарная установление  мощность Котельной №1 2,25 Гкал\ ч.

- Располагаемая мощность оборудования.

Суммарная располагаемая мощность Котельной №1 2,25 Гкал\ч

4) Потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды 171,13 Гкал/ч.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования котельной №1 осуществлен в 1979 г.

- Тепловые счетчики установлены ДК с ШАРАЛДАЙ.

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Теплотрасса котельной №1 (далее Теплотрасса №1) Протяжённость Теплотрассы №1 составляет (963 м) Способ прокладки тепловых сетей подземных. Тепловые колодцы выполнены из кирпичной вкладки.

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчет тепловых нагрузок приведен в таблице №2.

| № | Наименование | Общая площадь | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Объекты общественно - деловой зоны | 9237,9 | 2,232 | 0,394 | 0,435 | 3,061 |
| 2 | Объекты общественно - деловой зоны | 12951 | 0,86 | 0,639 | 0,023 | 1,522 |
| 3 | Детский сад | 2550 | 0,202 | 0,14 | 0,022 | 0,364 |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка | 109800 | 6,337 | 0 | 3,66 | 9,997 |
| 5 | Объекты общественно - деловой зоны | 8241,7 | 0,53 | 0,482 | 0,217 | 1,229 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учета собственных нужд теплоисточника, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление села составляет 0,368 Гкал/ч (3127,77 Гкал/г).

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия Котельной №1.

- Топливно-энергетические балансы.

В котельной №1 используется топливо уголь д/р. Резервный запас создается из твердого топлива (уголь д/р).

- Тарифы на тепловую энергию.

На 2013 год тарифы на тепловую энергию для организации составляют: 01.01.2013г.-30.06.2013 г. 2847,24 руб. за 1Гкал без учета НДС; 01.07.2013г.-31.12.2013г. 3017,95 руб. за 1 Гкал без учета НДС.

РАЗДЕЛ 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Строительство новых объектов ожидается на 2019 год.

Таблице №3.

| № | Наименование | Общая площадь | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Объекты общественно - деловой зоны | 9237,9 | 2,232 | 0,394 | 0,435 | 3,061 |
| 2 | Объекты общественно - деловой зоны | 12951 | 0,86 | 0,639 | 0,023 | 1,522 |
| 3 | Детский сад | 2550 | 0,202 | 0,14 | 0,022 | 0,364 |

РАЗДЕЛ 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Перспективный и существующий баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок Котельной №1.

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной №1. Таблица 4.

| № | Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,25 |  |  |  |  |
| 2 | Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,25 |  |  |  |  |
| 3 | Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Общая располагаемая мощность с учетом технического | 1,25 |  |  |  |  |
| 5 | Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 1416,8 |  |  |  |  |
| 6 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 171,13 |  |  |  |  |
| 7 | Потери тепловой энергии при передаче её до потребителя. | 0,3 |  |  |  |  |
| 8 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Строительство реконструкция и техническое перевооружение проект предусмотрен в 2019 году.

РАЗДЕЛ 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Строительство и реконструкция тепловых сетей проект предусмотрен в 2019 году.

РАЗДЕЛ 6. Перспективные топливные балансы.

- Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода основного вида топлива для Котельной №1.

Перспективные показатели расхода топлива Котельной №1 Таблица 5.

|  | 2012 г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 760 |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в летний период |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходной период (весна, осень) |  |  |  |  |  |

|  | 2012 г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в летний период |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходной период (весна, осень) |  |  |  |  |  |

|  | 2012 г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в летний период |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходной период (весна, осень) |  |  |  |  |  |

- Котельная №1 в селе Шаралдай работает на твёрдом топливе (уголь).

Резервный запас создается из твердого топлива. На отопительный период 2013-2014 гг. запасы составляют: в Котельной №1 резерв отсутствует.

РАЗДЕЛ 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Реконструкция старых и новых объектов планируется в 2019 году.

РАЗДЕЛ 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с федеральным законодательством, согласно результатом проведенного открытого конкурса, от 30.12.2010 года между Администрацией МО СП «Шаралдайское» Мухоршибирского района Республики Бурятии и ООО «Тепловик 1» Мухоршибирского района заключен договор аренды в отношении муниципального имущества, предназначенного для теплоснабжения на территории Шаралдайского сельское поселение.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МО СП «ШАРАЛДАЙСКОЕ»

- Общие положения.

Схема водоснабжения и водоотведения Шаралдайского сельского поселения – документ, содержащей материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, её развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Шаралдайского сельского поселения Мухоршибирского района является: Федеральный закон от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», долгосрочная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Шаралдайское» Мухоршибирского района Республики Бурятия на 2011-2012 годах и на период до 2019 год» утвержденная Постановлением Администрации МО СП «Шаралдайское» от 25.08.2011 г. № 17, Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Шаралдайское» Мухоршибирского района Республики Бурятия на 2011-2012 годах и на период до 2019 год» утвержденная Постановлением Администрации МО СП «Шаралдайское» от 25.08.2011 г. № 17, а также с учетом схемы теплоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 6 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу, «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Шаралдайское» Мухоршибирского района Республики Бурятия на 2011-2012 годах и на период до 2019 год» утвержденная Постановлением Администрации МО СП «Шаралдайское» от 25.08.2011 г. № 17.

- Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключения;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведения в расчет на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечить жителей Шаралдайского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечить жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

РАЗДЕЛ 1. Сведения о водоснабжении по поселению.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШАРАЛДАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В  состав Администрации МО СП  «Шаралдайское» входят два села -  Шаралдай и Куготы.  Администрация МО СП «Шаралдайское» находится в с.  Шаралдай, расположенном в 15 км от райцентра с. Мухоршибирь, ближайшей железнодорожной станции    Шалуты – 95 км, Саянтуй   в 125 км и в 145 км от г. Улан-Удэ.

Территория поселения – 342,4 тыс.кв.км,  численность постоянного населения на 01.01.2013 года – 1,917 тыс. человек, число жителей на 100 кв.км. – 0,55человека.

Территория поселения занимает – 7,5% от всей площади районной администрации, доля численности населения – 6,8% от всех жителей района.

Административное деление. Таблица 1

|  | Наименование поселения | Населенные пункты, входящие в состав поселения | Численность постоянного населения (тыс. чел.) | Площадь (тыс.кв.км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Администрация МО СП «Шаралдайское» | с. Шаралдай с. Куготы | 1,917 | 342,4 |
| 1 |  | с. Шаралдай | 1,505 | 244,2 |
| 2 |  | с. Куготы | 0,412 | 98,2 |

Подземные источники воды хозяйственно-питьевого назначения, строительная глина, песок и др. На территории Шаралдайского сельского поселения  расположены 18 скважин, являются собственностью поселения. Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению Шаралдайское сельское поселение Мухоршибирского района, в том числе:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (электросчетчиков), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Взаимоотношения Шаралдайского сельского поселения с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством.

Оплата услуг, осуществляется непосредственно через кассу.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ.

Проектные решения водоснабжения Шаралдайского сельского поселения Мухоршибирского района базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

- Источники водоснабжения, схема развития инженерной

инфраструктуры в границах поселения. Характеристика

существующего    состояния   системы    водоснабжения

Шаралдайского сельского поселения Мухоршибирского

района.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения существующей и проектируемой застройки деревень поселения являются существующие и проектируемые скважины, и водонапорные башни.

Водоснабжения Шаралдайского сельского поселения осуществляется их 12 скважин:

Скважины в с. Шаралдай:

- Скважина по ул. И. Калашникова, 70а (год постройки 1981, скважина глубиной 120 м, стальные трубы d=210, процент износа 20%)

- Скважина по ул. И. Калашникова, 98а (год постройки 1981, скважина глубиной 160 м, стальные трубы d=210, процент износа 25%)

- Скважина по ул. И. Калашникова, 118а (год постройки 1981, железобетонный оголовок, стальные трубы, процент износа 30%)

-  Скважина по ул. И. Калашникова, 171а (год постройки 1981, скважина глубиной 160м., железобетонный оголовок, стальная труба d=210, процент износа 25%)

- Скважина по ул. Партизанская, 15а (год постройки 1986, скважина глубиной 150м, стальные трубы d=210, процент износа 10%)

- Скважина по ул. Партизанская, 18а (год постройки 1992, железобетонный оголовок, стальная труба d=210, процент износа 10%)

- Скважина по ул. Юбилейная, 4а (год постройки 1981, железобетонный оголовок, стальная труба d=210, процент износа 20%)

- Скважина по ул. Большая, 29а (год постройки 1981, железобетонный оголовок, стальная труба d=210, процент износа 20%)

- Скважина по ул. Комарова, 30а (год постройки 1967, скважина глубиной 180 м, стальная труба d=210, процент износа 20%)

- Скважина по ул. Гагарина, 11а (год постройки 1990, скважина глубиной 180 м., стальная труба d=210, процент износа 20%)

- Скважина по ул. Гагарина, 69а (год постройки 1986, скважина глубиной 110 м., стальная труба d=210, процент износа 20%)

- Скважина по ул. Гагарина, 64а (год постройки 1974, скважина глубиной 180 м., стальная труба d=210, процент износа 20%)

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источниками водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины, не имеющий очистных сооружений, обеззараживающих установок, организационных и благоустроенных зон санитарной охраны. Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводится низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Наибольший износ сетей приходится на уличное водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода. Ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Часть населения в деревнях Шаралдайского сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 5-20 м. глубиной. Доля проб колодезной воды, не отвевающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям более 90%.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами)

- Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должностного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий водоочистке.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировке её к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Шаралдайское сельского поселения, при полном благоустройстве необходимо предусмотреть:

с. Шаралдай. Для гарантированного обеспечения населения с. Шаралдай водой питьевого качества проектом предусматривается бурение водозаборной скважины, оборудованной  погружным центробежным насосом и водоразборной будкой с суммарным водоотбором 1,0 м³/ч. С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующих и проектируемых водозаборах предусматривается бактерицидные станции с установками обеззараживания воды УВО.

Пожаротушения предусматривается из пожарных резервуаров.

Водой питьевого качества снабжается село с населением на расчетный срок 1522 человека.

с. Куготы. На рассматриваемый период водоснабжение с. Куготы сохраняется как централизованное из существенных скважин, так и децентрализованное из индивидуальных шахтных колодцев. Для надежного водоснабжения населения водой питьевого качества в проектируемой застройке на южной окраине села необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой с суммарным водоотбором 0,5 м³/ч.

С целью приведения качества воды в соответствие с санитарным нормами, на водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с установками обеззараживания воды УВО.

Пожаротушения предусматривается из пожарных резервуаров.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается.

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включается территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

- Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Шаралдайского сельского поселения.

Износ водозаборных сетей составляет 80%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция систем водоснабжения.

Так Администрация МО СП «Шаралдайское» запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет республиканского и местного бюджета и прочих финансовых средств на 2019 год.

Перечень мероприятий: Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений (скважин) в селе Шаралдай, в селе Куготы за счет республиканского и местного бюджета всего 2,59 млн. руб.

РАЗДЕЛ 2. Сведения о водоотведении по поселению.

Проектное решение водоотведения  Шаралдайского сельского поселения базируется на основе разрабатываемого генерального плана.

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах МО СП «Шаралдайское» отсутствует. Канализация жилой и общественной застройки выгребная за счет надворных уборных. Очистные сооружения отсутствуют, строки не обеззараживаются.

- Расчет водоотведения.

Расчет удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно удельное среднесуточное (за год) водоотведения бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение принимается 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные стоки сведены в таблицу 2.

Суммарные расходы сточных вод сел МО СП «Шаралдайское» Таблица 2.

| № п/п | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства (2019-2023 г.) | Расчетный срок (2023 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход, м³/сут | Количество населения | Макс. расход, м³/сут |
| С. Шаралдай | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 442 | 71 | 522 | 84 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водозаборных колонок | 1000 | 25 | 1000 | 25 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 10 | - | 11 |
|  | ИТОГО | 1442 | 106 | 1522 | 120 |
| с. Куготы | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 358 | 9 | 383 | 10 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1 | - | 1 |
|  | ИТОГО | 358 | 10 | 383 | 11 |
| ВСЕГО ПО МО СП «ШАРАЛДАЙСКОЕ» | 1800 | 116 | 1905 | 131 |

- Проектные предложения.

Для сел МО СП «Шаралдайское» на рассматриваемый период проектируется устройство как централизованной, так и децентрализованной канализации с очистков стоков на проектируемой станции биологической очистки. Для лечебно-профилактических учреждений в населенных пунктах без централизованных систем водоотведения предусматривается строительство локальных очистных сооружений с глубокой биологической очисткой сточных вод.

с. Шаралдай. В с. Шаралдай от общественно-административных зданий и жилой застройки предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и надворных уборных с применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные  сооружения полной биологической очистки. На перспективу планируется устройство централизованной канализации.

Для очистки и утилизации стоки вывозятся на проектируемые в первую очередь строительства очистные сооружения механической и полной биологической очистки типа КСкомплект-I-10-СФ-М производительностью 100 м³/сут. Площадка очистных сооружений предусматривается юго-восточнее села.

Технология биологической очистки обеспечивает высокое качество очищенных сточных вод, соответствующее требованиям, предъявляемым к выпуску очищенных сточных вод в водоем  рыбохозяйственного водопользования согласно «Правилам охраны поверхностных вод» утвержденным Госкомприроды СССР 21 февраля 1991 г.

с. Куготы.  В с. Куготы предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и надворных уборных с применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с. Шаралдай.

- Мероприятия по модернизации и развитию

водообеспечению Шаралдайского сельского поселения.

Износ системы водоотведения составляет 60%. Биологические очистные сооружения отсутствуют. При таком состоянии систем водоотведения и отсутствие биологической очистки канализационных стоков, необходим ремонт и реконструкция систем водоотведения и строительство биологических очистных сооружений.

Так Администрация МО СП «Шаралдайское» запланировала мероприятия по  реконструкции канализационной сети и строительство биологических очистных сооружений за счет республиканского и местного бюджета и прочих финансовых средств на 2019 – 2013 год.

РАЗДЕЛ 3. Ожидаемые результаты.

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Шаралдайского сельского поселения Мухоршибирского района Республики Бурятия.

- Обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков. Определенных для вновь строящегося производство, рекреационного и социально культурного социального назначения.

- Увеличения мощности системы водоснабжения и водоотведения.